PRACTICA N(1

NOMBRE:

RECONOCIMIENTO DEL PROCESO Y DE CADA UNO DE SUS 				ELEMENTOS.

OBJETIVO:

Para , los procesos de flujo y nivel del laboratorio (E761) explicar su configuración

así como las características de este,  se investigará cada uno de sus componentes,              los principios de operación de cada uno, además de sus correspondientes alimentaciones y sus limites de operación.

INTRODUCCION:

La comprensión de la operación de cada uno de los componentes que integran el 			proceso o sistema de nuestro laboratorio, así como sus limites de operación de 			cada uno de los elementos.  Nos da la libertad de y seguridad de integración de 			estos en las posteriores prácticas.

MATERIAL Y EQUIPO:

Libro de texto

Manual de cada uno de los elementos

Otras fuentes de información de que disponga.

METODOLOGIA:

Una vez obtenido el material propuesto en el punto anterior proceda a obtener 			para cada uno de los equipos lo siguiente:

Rango de operación

Rango de calibración

Si es lineal la salida del transmisor

Precisión en la lectura de datos

Tipo de suministros que requiere

Accesorios si los requiere para realizar la medición.

NOTA: Los datos serán obtenidos midiéndolos,  no sacándolos de manuales a excepción de los que no haya otra forma de obtenerse.

REPORTE:

Desarrollar un diagrama esquemático del proceso.

Haga una descripción individual de cada elemento o equipo

SUGERENCIAS DIDACTICAS

Coordinarse en  equipos de trabajo de 3 o 4 personas, no trate de realizar operaciones que no se le indicaron.

El reporte de practica se entregara por equipo a la siguiente semana de su realización

DEPTO DE CONTROL  "ARG"