PRACTICA N(2

NOMBRE:

CARACTERIZACION DE TRADUCTORES DE TEMPERATURA.

OBJETIVO:

Para, los 2 sensores de temperatura tales como Termopar y RTD, se deberán

Obtener sus características de operación, para ello se tabulara temperatura de

entrada  Contra su salida y se graficara su rango operativo, enfatizando si es

lineal su  Salida, en caso de no serlo indicar como se lineariza. Se investigará

el tipo de transmisor a utilizar,  Sus componentes, los principios de operación de

además de sus   Correspondientes alimentaciones y sus límites de operación.

INTRODUCCION:

La comprensión de la operación de cada uno de los componentes que integran el 			traductor de temperatura, nos da las habilidades de estudiar cualquier tipo de

sensor similar para su posterior uso en un sistema de monitoreo o control

automático.

MATERIAL Y EQUIPO:

Termopar, RTD o termistor del laboratorio

Horno eléctrico o parrilla eléctrica con agua o aceite

Termómetro de cristal y sensor a estudiar

Transmisor y voltimetro

Libro de texto

Manual de cada uno de los elementos

INTERNET.

METODOLOGIA:

Una vez obtenido el material propuesto en el punto anterior proceda a obtener 			para cada uno de los equipos lo siguiente:

Graficas de temperatura contra salida del sensor

Graficas de temperatura contra salida del transmisor

Rango de operación

Rango de calibración

Si es lineal la salida del transmisor

Precisión en la lectura de datos

Tipo de suministros que requiere Accesorios si los requiere para realizar la

medición.

Realizar la autoevaluación por INTERNET en las 5 hojas que inician en:

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/andared02/cuaderno_fisica/index.html

REPORTE:

Desarrollar tabulaciónes y graficas del traductor.

Reportar las características y evaluación solicitadas por equipo.

SUGERENCIAS DIDACTICAS

1.- Coordinarse en  equipos de trabajo de 3 o 4 personas, asegurarse de las presiones a manejar para no dañar los componentes.

2.-  Al terminar entregar el traductor inmediatamente al equipo siguiente, no retenerlo más de 1 dia

3.- El reporte de práctica se entregara por equipo a la siguiente semana de su realización